Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody

SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2015 roku

| Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466) |
| --- | --- | --- | --- |
| Barwa | mgPt/dm3 | 9 | akceptowalny*** |
| Mętność | NTU (FNU) | 0,59 | 7,4 |
| pH | - | 7,3 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 674 | 2500 |
| Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny*** |
| Smak | - | akceptowalny | akceptowalny*** |
| Jon amonowy | mg NH4+/dm3 | 0,05 | 0,50 |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian