PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie : „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie”.

| Nazwa elementu robót | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jedn. złotych | Suma złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Otwór nr 2A 1. Roboty przygotowawcze: transport sprzętu i materiałów z bazy Wykonawcy, organizacja placu budowy, montaż urządzenia wiertniczego | kpl. | 1 |  |  |
| 2. Roboty wiertnicze: - wykonanie otworu φ20” od 0 do 40 m - wykonanie otworu φ18” od 40 do 88 m - wykonanie otworu φ16” od 88 do 120 m wraz z iłowaniami przy zmianie kolumn (3,5 t iłu kopalnego + 150 kg iłu sproszkowanego) | m | 30 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |
|  |  | 48 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
| 3. Zafiltrowanie otworu wraz z materiałem (rura nadfiltrowa L=23mbi podfiltrowa L=4mb z z PVC SBF-K DN200, filtr L=10mb z PVC SBF-K DN200 h=0,75mm, piasek i żwir filtracyjny – 8 t) | kpl. | 1 |  |  |
| 4. Próbne pompowanie: - oczyszczające - pomiarowe - stabilizacja zwierciadła wody, chlorowanie | godz. | 48 |  |  |
|  |  | 225 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 5. Wyciąganie rur φ16” i 20” z utrzymywaniem poziomu mleczka iłowego w przestrzeni pozarurowej przy powierzchni terenu | kpl | 1 |  |  |
| 6. Prace końcowe: demontaż urządzenia wiertniczego, likwidacja placu budowy (rozplantowanie urobku i uprzątniecie terenu) | kpl | 1 |  |  |
| 7. Transport międzyotworowy urządzeń wiertniczych i sprzętu | - | - |  |  |
| 8. Rury wiertnicze φ18” do zabudowy | m | 88 |  |  |
| Razem | - | - | - |  |
| Wartość w przeliczeniu na 1 mb wiercenia: : 110 = |
| Ogółem wartość robót netto |  |
| VAT |  |
| Wartość robót brutto |  |

.................................

podpis oferenta

Uwaga: zastosowane materiały i technologia

będą zgodne z projektem prac geologicznych