SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                         ZWiK Nr 4/341/2006

(poniżej 60.000,00 EURO)

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

tel. (0-prefix-89)742 6111.

telefax: (0-prefix-89) 741 8621.

#### Regon: P – 510426218

NIP 7421375296

e-mail wolosz@zwik.mragowo.pl

zwany dalej „Zamawiającym”

II.       TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

#### Przetarg nieograniczony (poniżej 60 000 euro).

III.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Kod CPV – 29241235-6 urządzenia zakładu oczyszczania

Wysokociśnieniowa maszyna czyszcząca, zamontowana na przyczepie jednoosiowej.

IV.     ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Dostawa wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.

Parametry urządzenia:

- poziom hałasu  ≤ 69 dB

- regulacja zwijania bębna

- moc silnika - 24 KM.

- ciśnienie ≥  150 bar.

- wydajność ≥  50 1/min.

- bęben z wężem ciśnieniowym zwijanym hydraulicznie

- zabezpieczenie pompy wodnej przed pracą na sucho

- obieg zamknięty (praca zimą)

- długość węża ciśnieniowego ≥  60mb

- długość węża napełniającego ≥  50 mb

- zbiornik wody - 500 l

- waga urządzenia - 550 kg

- skrzynie narzędziowe zintegrowane z urządzeniem, zamykane na klucz.

Wyposażenie dodatkowe:

- głowica czyszcząca ślepa.

- głowica czyszcząca z pilotem.

- głowica „Granat”

- głowica obrotowa

- pistolet wysokociśnieniowy z lancą.

- koło zapasowe

V.       WYMAGANY TERMIN WYKONANIA:

- rozpoczęcie			- niezwłocznie po podpisaniu umowy

#### - zakończenie			- 20.12.2006r.

VI.     WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm)

Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców. Dokumenty które należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm).

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (minimum 2 referencja).

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy (zał. nr 3)  warunki realizacji zamówienia.

VII. SPOSÓB ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Podstawą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest PLN.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna być zredagowana w języku polskim w formie pisemnej w układzie zgodnym z załączonym „Formularzem ofertowym”, (zał. nr 1). Oferta winna być napisana  
w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz.

- Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały,  w języku polskim lub zawierać uwierzytelnione tłumaczenie.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.

Uwaga:

Wykonawca, który złoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony  z postępowania.

- Oferta winna zawierać:

1/   pełną nazwę, adres, NIP, regon, numer: telefonu i faksu, datę sporządzenia oferty,

2/ cenę za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie z obowiązującym               podatkiem VAT w układzie jak w „Formularzu ofertowym”,

3/   termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia,

4/   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

5/  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm) – zał. nr 2

6/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje).

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy (zał. nr 3)  warunki realizacji zamówienia.

Uwagi:

Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.  (Dz. U. Nr 87 z 2006 r. poz. 605), dokument wymieniony w pkt. 4.4, nie może być  wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Dokumenty wymienione w pkt. 4.4, 4.6 mogą być w formie kopii lub kserokopii uwierzytelnionej przez składającego ofertę.

5.    Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i być podpisana u dołu

strony przez składającego ofertę.

6.    Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym

rogu strony tytułowej i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.

7.   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane

i  datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

8.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.   Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

10.  Wykonawca może się zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej Specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.

11.   Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem           pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim    uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.

12. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów składających się na niniejszą Specyfikację. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią niniejszej Specyfikacji i zostanie doręczona wszystkim, którzy je pobrali.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmiany oferty, Zamawiający przedłuży termin ich składania, a wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, związane z terminem składania ofert, będą podlegały nowemu terminowi.

13.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł ze nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A     WYKONAWCĄ.

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami oraz przekazuje oświadczenia i dokumenty pisemnie. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Romana Karpińskiego, tel. 089 7416111.

Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 9:00 do 13:00.

XI. KRYTERIA OCENY  I  SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY.

1.  Postanowienia ogólne:

a/ Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,

b/ Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania przetargowego Wykonawcę, jeśli

stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach,

c/ Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

d/ Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

2. Kryterium  oceny:

  - cena /brutto/ -  za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych:

-  waga kryterium                                                   - 100 %

3.  Punktacja.

a/  kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej, tj. od „0” do „10”

b/  punkty za zaoferowaną cenę  (X)  zostaną wyliczone wg wzoru:

cena najniższa w zł

X        =             ---------------------------                x  10    =

cena badanej oferty w zł

XII. WARUNKI UDZIAŁU:

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest:

- Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z pkt. VIII. 
oraz w miejscu i terminie określonym w pkt. XIII niniejszej specyfikacji.

- Składający ofertę musi spełniać wymagania określone w niniejszej Specyfikacji.

- Zaakceptuje warunki płatności podane w projekcie umowy stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

##### XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach 
w sekretariacie ZWiK, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 10.11.2006 r. do godz. 10:30

2.   Oferty należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.

3.   Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo oraz opatrzona napisem: Oferta na przetarg - „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.”.

4.   Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak koperta zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

5.  Na życzenie Wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania  ofert:

a/ wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w zamkniętej i oznaczonej, jak złożona z ofertą koperta, z dopiskiem „Wycofanie”. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwarte w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności  postępowania Wykonawcy, koperta z ofertą zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

b/ dokonać zmiany w złożonej ofercie.

Zmiana musi być pod rygorem nieważności zgłoszona w formie pisemnej w zamkniętej 
i oznaczonej jak złożona z ofertą kopercie, z dopiskiem „Zmiana”. Koperta ta zostanie otwarta łącznie z kopertą zawierającą ofertę.

8.   Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu  składania ofert.

###### XIV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo 
w świetlicy w dniu  10.11.2006 r. o godz. 11:00.

XV. PROTESTY.

  - Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.  Protest wnosi się zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Środki ochrony prawnej).

  - Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

3.   Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji oraz będzie zawierać najniższą cenę.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej Specyfikacji projektu umowy w terminie podanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a  dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

- Do udzielenia wyjaśnień dotyczących  „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”,  ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Romana Karpińskiego, tel. 089 7416111.

Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 9:00 do 13:00.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  stanowi całość z następującymi załącznikami:

- załącznik nr 1   -  Formularz ofertowy,

- załącznik nr 2   -  Oświadczenie.

- załącznik nr 3   -  Projekt umowy.

Sporządził:

Mirosław Kuchciński

Mrągowo, dnia 20.10.2006 r.

Zał. Nr 1 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZWiK Nr 4/341/2006 z dnia 20.10.2006 r.

„Formularz  ofertowy”

..................................................................                                         Strona......... Stron..........

..................................................................                                       ........................dnia..............

..................................................................

.................................................................

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

NIP, REGON, tel., fax/

## OFERTA

Do  ZWiK Sp. zo.o. w Mrągowie

os. Mazurskie 1A

11-700 Mrągowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

-  „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.” ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz portalu UZP

1. Oferujemy wykonanie robót będących  przedmiotem zamówienia

za cenę ............... ....zł  +...........% VAT = ..................zł (brutto), (słownie.............................

...................................................................................................................................złotych),

2. Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:

- rozpoczęcie  -  niezwłocznie po podpisaniu umowy

- zakończenie  - ...............................

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy      wizji lokalnej w terenie).

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

5.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami  /zlecić podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr ....................... wraz z pisemnymi przyrzeczeniami i pracami, które wykonają podwykonawcy/*

6. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej      zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podanym w zawiadomieniu.

-----------------------------------------------

podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Strona.......... stron.............

7.  Do oferty załączono:

1/   pełną nazwę, adres, NIP, regon, numer: telefonu i faksu, datę sporządzenia oferty,

2/ cenę za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie z obowiązującym               podatkiem VAT w układzie jak w „Formularzu ofertowym”,

3/   termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia,

4/   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

5/  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm) – zał. nr 2

6/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje).

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy (zał. nr 3)  warunki realizacji zamówienia.

8/ ................................................itp.

8.   Oferta została złożona na ......  ponumerowanych stronach.

-----------------------------------------------

podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Miejscowość...................................data..........................

* - niepotrzebne skreślić

Zał. Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZWiK Nr 4/341/2006 z dnia 20.10.2006 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że spełniam warunki wymienione w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm)

........................., dnia 	........................	                ..............................................................

podpis Wykonawcy

Zał. Nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZWiK Nr 4/341/2006 z dnia 20.10.2006 r.

„Projekt”

U  M  O  W  A    ZWiK Nr 3/341/2006

Zawarta w dniu............2006 r. w Mrągowie, pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1      Dyrektora Zarządu Spółki – Andrzeja Wołosza

a................................................................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. .....................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

treści następującej:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Dostawę wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.

Parametry urządzenia:

- poziom hałasu  ≤ 69 dB

- regulacja zwijania bębna

- moc silnika =  24 KM.

- ciśnienie ≥  150 bar.

- wydajność ≥  50 1/min.

- bęben z wężem ciśnieniowym zwijanym hydraulicznie

- zabezpieczenie pompy wodnej przed pracą na sucho

- obieg zamknięty (praca zimą)

- długość węża ciśnieniowego ≥  60mb

- długość węża napełniającego ≥  50 mb

- zbiornik wody = 500 l

- waga urządzenia 550 kg

- skrzynie narzędziowe zintegrowane z urządzeniem, zamykane na klucz.

Wyposażenie dodatkowe:

- głowica czyszcząca ślepa.

- głowica czyszcząca z pilotem.

- głowica „Granat”

- głowica obrotowa

- pistolet wysokociśnieniowy z lancą.

- koło zapasowe

Warunki gwarancji na w/w sprzęt – 2 lata

§ 2

Termin wykonania umowy upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.:

1. Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy

2. Zakończenie –

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Upoważnionym do odbioru jest...................

2. Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminie i na warunkach podanych w § 5.

§ 4

Do obowiązku Wykonawcy należy:

      - Terminowe i zgodne z obowiązującym w tym zakresie przepisami, normami i normatywami oraz ustaleniami z oferty przekazanie przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.

      - Przekazanie przedmiotu umowy za protokółem zdawczo-odbiorczym.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe podane w przyjętej ofercie przetargowej, tj. w wysokości: .......................... zł (brutto), (słownie:......................- brutto).

2. Forma zapłaty faktury – przelew na konto Wykonawcy w Banku ....................... o numerze .............................. w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu.

3. Za datę zapłaty przelewu przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca                  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki.

§ 7

Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy zachowaniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. ze zm.)

§ 8

            - Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz SIWZ ZWiK Nr 4/341/2006 z dnia 20.10.2006 r.

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                           Zamawiający: